消防安全“大排查、大整治”专项工作总结

为深刻吸取天台“2·5”重大火灾事故教训，根据市人民政府办公室《关于立即开展全市消防安全“大排查、大整治”专项行动的通知》，市安委会《进一步加强安全管理工作的紧急通知》等文件要求，切实加强火灾防控工作，坚决预防和遏制重特大火灾事故发生，在为期两个月的消防安全“大排查、大整治”专项行动中，我校结合工作实际，进行了全面的排查治理，消防安全形势稳定，无火灾事故发生，现将我校消防安全“大排查、大整治”专项工作总结如下：

一、提高意识，加强领导

为使“大排查、大整治”专项行动顺利开展，我校领导高度重视，成立“大排查、大整治”专项行动工作领导小组，由校长刘毅担任组长，负责全面工作，副校长沈克锋担任副组长，具体抓方案的组织实施，办公室主任葛子喜负责做好对接工作。并召开了专题会议，对大排查、大整治”专项行动的各项工作任务进行了布置，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管”、“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，制定大排查、大整治专项行动方案，安排专门人员进行仔细地检查，强化隐患排查治理力度，杜绝事故发生。

二、加强宣传，营造氛围

我单位认真开展消防安全宣传教育工作，加大宣传力度，以提高安全意识促管理、保安全，做到思想先行，思想前移，构牢安全思想防线。一是组织教职工学习消防安全法律法规、消防安全常识及观看各类典型的消防安全事故视频案例；二是充分利用公司网络、ECP信息平台系统宣传消防安全知识，在醒目位置悬挂条幅，并制作了宣传栏，广泛宣传防火知识；三是单位举行用电、用气等消防安全知识专题讲座；四是在办公区、宿舍等重点场所安装新消防安全指示牌；五是组织学生和教职工进行发生火灾事故的应急演练。

三、严格督导，自查自纠

学校定期开展以火灾隐患大排查大整治为重点的安全检查，按照全覆盖、零容忍、严执法、重实效的原则，全力排查整治各类火灾隐患，分工落实“大排查、大整治”专项行动的工作责任，坚决遏制重特大火灾事故发生。

1、集中开展对办公室、学生食堂、学生寝室等用电、用火设施的检查工作。办公室、食堂、寝室用电线路进行分支，减少线路承载负荷，保障用电安全。对于有裸露、破损的电线进行维修与更换，对多余、不使用的电线进行拆除，规整。

2、加强对消防设施的检查。消防通道、楼梯、走廊等无多余堆放物，保证畅通；检查灭火器粉末是否充足，已损坏或已满质量期限的灭火器全部更换；更换检查照明应急灯，安全指示牌是否完好、正常。

3、加强对学生寝室、食堂、枪弹库等重点场所的检查管理。要求食堂工作人员，操作规范。不使用煤气时，及时关闭。备用煤气，放置有序，避免高温照射。以住校运动员为单位开展一次疏散演练活动，进一步提高师生紧急情况下的疏散能力和自我救护能力。

4、加强消防安全保卫工作，制定消防安全应急预案。建立健全值班制度，加强门卫管理，保持通讯畅通，有问题时能够尽快与负责人取得联系，第一时间控制情况。

总之消防安全高于一切，消防工作任重道远。我校通过这次“大排查、大整治”专项活动对学校的消防安全进行了排查治理，提升了教职工消防安全意识。今后，我校会坚持安全消防的宣传工作，做好消防安全工作，杜绝事故发生。

舟山市青少年体校

2017年3月23日

附件2

全市消防安全“大排查、大整治”检查统计表

填报单位： 舟山市青少年体校             填报人：葛子喜             联系方式：0580-2265807

| 检查场所类别 | 浴室、足浴、桑拿等休闲场所 | 宾馆 （民宿） | 沿街商铺网点 | 医院 | 学校 | 社会福利机构 | 商场 （市场） | 易燃易爆企业 | 居住 出租房屋 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查单位数（家） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 发现火灾隐患数（处） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 责令改正隐患数（处） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 办理消防处罚（起） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |